一、服务端使用Targetcli搭建存储服务器

iSCSI连接到一个TCP/IP网络的直接寻址的存储库，通过块I/O SCSI指令对其进行访问。ISCSI是一种基于开放的工业标准，通过它可以用TCP/IP对SCSI(小型计算机系统接口–一种数据传输的公共协议)指令进行封装，这样就可以使这些指令能够通过基于IP(以太网或千兆位以太网)“网络”进行传输。iSCSI连接到一个TCP/IP网络的直接寻址的存储库，通过块I/O SCSI指令对其进行访问。ISCSI是一种基于开放的工业标准，通过它可以用TCP/IP对SCSI(小型计算机系统接口–一种数据传输的公共协议)指令进行封装，这样就可以使这些指令能够通过基于IP(以太网或千兆位以太网)“网络”进行传输。

#### 环境准备

- yum install targetcli

- systemctl enable target

- systemctl start target

- 配置防火墙允许TCP3260端口通过 firewall-cmd -- 
permanent --add-port=3260/tcp或者关闭防火墙systemctl 
stop firewalld

- 关闭SELinux setenforce 0

targetcli需要连同依赖包一起卸载才能再次安装，否则单独卸载targetcli再次安装执行会报错

#### 准备用于共享的分区或者LVM

使用fdisk /dev/sdb进行分区操作,创建一个主分区。 
 
使用lsblk命令查看block设备信息

#### Targetcli配置

- 选择磁盘，在block设备列表创建san01的block设备

- 创建target启动器，命名iqn号

- 设置luns

- 修改portals

- 设置ACL，ACL可以通过识别iqn号控制允许连接的启动器

- 保存配置 
二、客户端使用iscsiadm连接iscsi存储

#### 环境准备

Redhat系统中iscsi的客户端服务程序initiator已经被默认安装完成。 
如未安装可以使用yum install iscsi-initator-utils

#### iscsiadm连接存储

- 修改initiator IQN号 
iscsiadm的配置文件存在于/etc/iscsi/目录 
目录下initiatorname.iscsi文件保存有iscsi启动器的iqn配置 
修改iqn号使其与Target中配置的ACL允许iqn号相同 
修改完成后重新启动iscsi服务systemctl restart iscsid

- 使用discovery模式发现目标ip所有target 
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 1.1.1.1:3260 
 
** 记录下查询到的target iqn号 **

- 使用node模式，登录到节点 
iscsiadm -m node -T iqn.2017-09.com.h3c:server -p 1.1.1.1:3260 -l

- 三、CHAP认证开启

#### 在iscsi target端，开启CHAP认证

在targetcli命令行下，进入 /iscsi/iqn.2017-09.com.h3c:server/tgp1/ 
使用set auth userid=h3c配置用户名 
使用set auth password=h3c@123456789配置密码

#### 在发起端开启并配置CHAP

##### 1. 方法一：修改iscsi发起端配置文件

iscsiadm的配置文件存在于/etc/iscsi/目录 
目录下iscsid.conf文件保存有iscsi启动器的连接配置 
修改** CHAP Settings ** 选项 

使用systemctl restart iscsid重新启动iscsi服务使配置生效。 
然后按照正常操作登录节点即可。

##### 1. 方法二：使用命令行配置

使用如下命令添加认证方式与认证信息

- 开启认证 
iscsiadm -m node -T [装置] -o update --name node.session.auth.authmethod --value=CHAP

- 添加用户 
iscsiadm -m node -T [装置] --op update --name node.session.auth.username --value=[用户名]

- 添加密码 
iscsiadm -m node -T [装置] --op update --name node.session.auth.password --value=[密码]

然后按照正常操作登录节点即可。

- 四、iscsiadm其他操作

- 删除iscsi发现记录 
iscsiadm -m node -o delete -T LUN_NAME -p ISCSI_IP

- 登出iscsi存储 
iscsiadm -m node -T LUN_NAME -p ISCSI_IP -u

- 登出所有iscsi节点 
iscsiadm -m node -U all

- 查看那些target记录在Open-iSCSI数据库中 
iscsiadm -m node

- 查询当前session 
iscsiadm -m session